惠东县水质提升工程项目（黄埠镇盐洲片区）

（编号05号）管材及零星配件

竞价文件

广东路通达建设工程有限公司

惠州中茂招标有限公司

2025年7月2日

目    录

第一部分  竞价公告	3

第二部分  参选人须知	6

第三部分  工程量清单	12

第四部分  评选办法	15

第五部分 合同主要条款	16

第六部分  响应文件格式	24

# 第一部分  竞价公告

惠州中茂招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东路通达建设工程有限公司（以下简称“采购人”）的委托，诚邀国内合格参选人就惠东县水质提升工程项目（黄埠镇盐洲片区）（编号05号）管材及零星配件的采购(以下称“项目”或“本项目”)提交竞价申请文件：

一、采购方式：公开竞价

二、项目概况与采购内容

1、项目概况：

新建闸式截流井5座，新建闸门5座；新建污水管管径DN200～DN500，合计长度5.2km；新建接户管管径DN160，合计长度3km；新建污水处理厂1座，近期设计处理规模2000m3/d，远期新增3000m3/d，总设计处理规模5000m3/d，污水处理主体工艺采用“反应沉淀一体式生物反应器+高效沉淀深度处理”。主要施工内容为:项目顶管、牵引管施工，污水处理厂主体结构及装修。（详见施工图纸）。

- 采购内容：

- 承包人现场施工所需的管材及零星配件

三、参选人资格要求

1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。

3、本次采购不接受联合体响应。

四、竞价文件的获取

1、本项目竞价文件、补遗书（补充、澄清、修改文件）以网上下载方式发放。如需图纸请自行联系本项目联系人获取。

2、澄清、补充、修改等更正补充公告请自行登录http://www.gdltdjs.com进行下载，采购人不再另行通知。

五、响应文件的递交

1、采购人不统一组织工程现场踏勘和响应预备会,响应人视需要自行前往现场踏勘。

2、响应文件递交的截止时间：2025年7月8日12:00。

3、响应文件递交方式：纸质响应文件采用现场递交或邮寄方式，递交（邮寄）地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼。

4、逾期送达或未密封将予以拒收。

六、发布公告的媒介

本次采购公告在http://www.gdltdjs.com上发布。

七、联系方式：

1.采购人信息

名称：广东路通达建设工程有限公司

地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼

联系方式：0752-8115336

2.采购代理机构信息

名称：惠州中茂招标有限公司

地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺五路89号惠众公馆商业楼1栋8楼808、810号（集群注册）

联系方式：18927390540

采购人：广东路通达建设工程有限公司

采购代理机构：惠州中茂招标有限公司

- 公告发布时间：2025年7月2日

# 第二部分  参选人须知

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：广东路通达建设工程有限公司 地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼 电话：0752-8115336 |
| 2 | 项目名称 | 惠东县水质提升工程项目（黄埠镇盐洲片区）（编号05号）管材及零星配件 |
| 3 | 采购内容 | 承包人现场施工所需的管材及零星配件 |
| 4 | 工期 | 2025年7月-工程结束 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 参选人 资格条件 | 1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。 3、本次采购不接受联合体响应 |
| 7 | 是否接受 联合体 | □接受，但联合体所有成员不得超过2家。 ☑不接受 |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 ☑不组织 采购人不组织统一的现场踏勘。若为获取自己负责的有关编制响应文件的资料，响应人可自行安排踏勘，但现场踏勘的费用、交通、安全及其它相关问题，均由响应人自己承担和解决。 |
| 9 | 偏离 | ☑不允许 □允许 允许细微偏离，应当符合相关规定的偏离范围和幅度。 |
| 10 | 响应截止时间 | 2025年7月8日12:00 |
| 11 | 采购保证金 | 本项目不收取采购保证金 |
| 12 | 签字或盖章 具体要求 | 响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，并按竞价文件明确规定的格式和要求签名和盖章。 |
| 13 | 响应文件 份数 | 一式一份，密封提交。 |
| 14 | 装订要求 | 无 |
| 15 | 封套上写明 | 采购人名称：广东路通达建设工程有限公司 送达响应文件地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼 响应人名称： 响应人地址： 响应项目名称： 竞价文件 在 年 月 日 时 分（即开启时间）前不得开启 封口处须加盖响应人单位公章 |
| 16 | 递交响应文件地点 | 惠州市惠东县惠东大道1212号4楼 |
| 17 | 响应文件开启时间和地点 | 开启时间：同响应截止时间 开启地点：同递交响应文件地点 |
| 18 | 竞价程序 | （1）核对原件：无； （2）开启顺序：按响应人递交响应文件时间的顺序开启； （3）开启时，报价函中报价总价小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。 |
| 19 | 评选办法 | 详见第四部分 |
| 20 | 推荐中选候选人 | 推荐中选候选人的人数为1名。 |
| 21 | 中选通知 | 采购人将竞价结果在广东路通达建设工程有限公司官网（http://www.gdltdjs.com）公示不少于3日，公示无异议后以书面形式向中选人发出中选通知书。 |
| 22 | 履约担保 | / |
| 23 | 质量担保 | / |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 24 | 废选条款 | 1、响应人必须同时满足本表格第6项“参选人资格条件”所列的全部条件，否则废选； 2、响应人必须在约定的时间内，将响应文件递交到指定地点，否则废选： |
| 25 | 最高限价 | 本工程不设置最高限价 |
| 26 | 重新竞价 | 有下列情形之一的，采购人将重新竞价： （1）响应截止时间止，响应人少于3个的； （2）采购代理机构审查后否决所有响应文件的； （3）中选人无正当理由拒签合同的，或者中选人放弃中选或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，中选人不符合中选条件的； （4）法律规定的其他情形。 |
| 27 | 其他 | 本竞价文件的解释权归广东路通达建设工程有限公司、惠州中茂招标有限公司。 |

附表一：

响应文件开启记录表

项目名称：惠东县水质提升工程项目（黄埠镇盐洲片区）（编号05号）管材及零星配件

| 序号 | 供应商单位 | 送达 情况 | 密封 情况 | 报价(元） | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 最高响应限价 |  |  |  | /元 |  |  |

宣读人：                记录人：           年   月   日

监督人：

附表二：

中选通知书

（中选人名称）：

你方于         （响应截止日期前）所递交的         （项目名称）响应文件已被采购人接受，被确定为中选人。

中选金额：      元。

工期时间：                 。

请你方在接到本通知书后的    日内到                    与采购人签订合同。

特此通知。

采购人：广东路通达建设工程有限公司

采购代理机构：惠州中茂招标有限公司

年        月        日

# 第三部分  工程量清单

管材及配件采购报价清单

工程项目：惠东县水质提升工程项目（黄埠镇盐洲片区）

| 序号 | 产品名称 | 规格或 型号 | 单位 | 需求 数量 | 不含增值税单价（元） | 不含增值税金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯PE管 | DN300，PN≥1.25MPa | m | 2302.50 |  |  |  |
| 2 | 聚乙烯PE管 | DN500，PN≥1.25MPa | m | 1104.84 |  |  |  |
| 3 | 聚乙烯PE管 | DN400，PN≥1.25MPa | m | 593.98 |  |  |  |
| 4 | 焊接钢管 | DN40 | m | 2.92 |  |  |  |
| 5 | 普碳钢板卷管 | DN500×8 | m | 11.53 |  |  |  |
| 6 | UPVC塑料管 | UPVC DN150 | m | 1978.00 |  |  |  |
| 7 | 聚乙烯HDPE缠绕结构壁管（克拉管） | DN200、环刚度≥8KN/m2 | m | 1039.19 |  |  |  |
| 8 | 聚乙烯HDPE缠绕结构壁管（克拉管） | DN300、环刚度≥8KN/m2 | m | 793.56 |  |  |  |
| 9 | 高压风管 |  | m | 0.12 |  |  |  |
| 10 | 橡胶管 综合 | DN100 | m | 145.84 |  |  |  |
| 11 | 钢筋混凝土管 | DN300 | m | 6.06 |  |  |  |
| 12 | 聚乙烯PE管 | DN300，PN≥1MPa | m | 1719.80 |  |  |  |
| 13 | 塑料排水管 DN50 | DN50 | m | 3.67 |  |  |  |
| 14 | 塑料排水管 | UPVC DN70 | m | 107.24 |  |  |  |
| 15 | HDPE中空壁缠绕管 | DN400 | m | 266.94 |  |  |  |
| 16 | HDPE中空壁缠绕管 | DN500 | m | 228.16 |  |  |  |
| 17 | HDPE中空壁缠绕管 | DN300 | m | 131.40 |  |  |  |
| 18 | PE塑料管件 | DN300 | 个 | 392.00 |  |  |  |
| 19 | PE塑料管件 | DN500 | 个 | 110.00 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格或 型号 | 单位 | 需求 数量 | 不含增值税单价（元） | 不含增值税金额（元） | 备注 |
| 20 | PE塑料管件 | DN400 | 个 | 60.00 |  |  |  |
| 21 | 排气三通（碳钢板卷管件） | DN300×DN80 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 22 | 排气三通（碳钢板卷管件） | DN300×DN150 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 23 | PE塑料管件 | DN300，PN≥1.25MPa | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 24 | 橡胶圈 | DN200 | 个 | 212.00 |  |  |  |
| 25 | 橡胶圈 | DN300 | 个 | 196.00 |  |  |  |
| 26 | 橡胶圈 | DN500 | 个 | 47.00 |  |  |  |
| 27 | 橡胶圈 | DN400 | 个 | 55.00 |  |  |  |
| 28 | 回扩器 | DN350 | 只 | 37.00 |  |  |  |
| 29 | 回扩器 | DN450 | 只 | 30.00 |  |  |  |
| 30 | 回扩器 | DN600 | 只 | 11.00 |  |  |  |
| 31 | 回扩器 | DN700 | 只 | 13.00 |  |  |  |
| 32 | 60°PE弯头 | DN300 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 33 | 45°PE弯头 | DN300 | 个 | 12.00 |  |  |  |
| 34 | 排泥闸阀（球墨铸铁） | DN150 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 35 | CARX复合式排气阀（球墨铸铁） | DN80 PN=1.0MPa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 36 | 手动蝶阀（球墨铸铁） | DN300 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 37 | 法兰套筒伸缩器(球墨铸铁) | DN75 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 38 | 法兰套筒伸缩器(球墨铸铁) | DN300 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 39 | 钢板平焊法兰 | DN300 | 副 | 12.00 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格或 型号 | 单位 | 需求 数量 | 不含增值税单价（元） | 不含增值税金额（元） | 备注 |
| 40 | 钢板平焊法兰 | DN75 | 副 | 4.00 |  |  |  |
| 41 | 球墨铸铁井盖D400 | 800×800 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 42 | 球墨铸铁井盖连座（含配套防坠网） | φ700 | 套 | 193.00 |  |  |  |
| 43 | 球墨铸铁井盖连座（含配套防坠网） | φ800 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 44 | 铸铁平篦（球墨铸铁重型） | 680*380 | 套 | 32.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税（ %） |  |  |  |  |  |  |  |
| 含增值税合计金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

电 话：

报价日期：

# 第四部分  评选办法

- 一、本次采购采用：

1、☑最低价成交法。

1)最低价成交法，是指响应文件满足竞价文件全部实质性要求，且报价最低的响应人为中选候选人的评标方法。

2)评选步骤：

①资格符合性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对响应人的响应文件进行资格符合性审查，以确定其是否满足竞价文件的实质性要求。未通过资格符合性审查的响应人，不进入价格评审。

③价格评审：评选结果按报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，中选候选人并列的，由采购人采取随机抽取方式确定中选人。

2、□综合评估法。具体标准如下：/

# 第五部分  合同主要条款

管材及零星配件采购供应合同

合同编号：

甲方：

乙方：

为保证甲方                            管材及零星配件的平稳供应，满足甲方           的施工要求，甲乙双方拟就甲方           管材及零星配件的需求与供应进行合作。经双方友好协商一致，特订立本合同，以资共同遵守：

一、合同标的：

各规格管材及零星配件材料（产品、型号、规格、数量、金额见下表）。

二、材料的技术要求：

1、乙方按照本合同约定的名称、品牌、规格、型号、数量供货，乙方所提供产品质量标准必达到现行国家规定标准。保证到货是全新未曾使用的产品并随货附产品合格证，产品出厂检验报告等相关资料。

产品具体要求：

- 项目需求清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格或 型号 | 单位 | 需求 数量 | 不含增值税单价（元） | 不含增值税金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯PE管 | DN300，PN≥1.25MPa | m | 2302.50 |  |  |  |
| 2 | 聚乙烯PE管 | DN500，PN≥1.25MPa | m | 1104.84 |  |  |  |
| 3 | 聚乙烯PE管 | DN400，PN≥1.25MPa | m | 593.98 |  |  |  |
| 4 | 焊接钢管 | DN40 | m | 2.92 |  |  |  |
| 5 | 普碳钢板卷管 | DN500×8 | m | 11.53 |  |  |  |
| 6 | UPVC塑料管 | UPVC DN150 | m | 1978.00 |  |  |  |
| 7 | 聚乙烯HDPE缠绕结构壁管（克拉管） | DN200、环刚度≥8KN/m2 | m | 1039.19 |  |  |  |
| 8 | 聚乙烯HDPE缠绕结构壁管（克拉管） | DN300、环刚度≥8KN/m2 | m | 793.56 |  |  |  |
| 9 | 高压风管 |  | m | 0.12 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格或 型号 | 单位 | 需求 数量 | 不含增值税单价（元） | 不含增值税金额（元） | 备注 |
| 10 | 橡胶管 综合 | DN100 | m | 145.84 |  |  |  |
| 11 | 钢筋混凝土管 | DN300 | m | 6.06 |  |  |  |
| 12 | 聚乙烯PE管 | DN300，PN≥1MPa | m | 1719.80 |  |  |  |
| 13 | 塑料排水管 DN50 | DN50 | m | 3.67 |  |  |  |
| 14 | 塑料排水管 | UPVC DN70 | m | 107.24 |  |  |  |
| 15 | HDPE中空壁缠绕管 | DN400 | m | 266.94 |  |  |  |
| 16 | HDPE中空壁缠绕管 | DN500 | m | 228.16 |  |  |  |
| 17 | HDPE中空壁缠绕管 | DN300 | m | 131.40 |  |  |  |
| 18 | PE塑料管件 | DN300 | 个 | 392.00 |  |  |  |
| 19 | PE塑料管件 | DN500 | 个 | 110.00 |  |  |  |
| 20 | PE塑料管件 | DN400 | 个 | 60.00 |  |  |  |
| 21 | 排气三通（碳钢板卷管件） | DN300×DN80 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 22 | 排气三通（碳钢板卷管件） | DN300×DN150 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 23 | PE塑料管件 | DN300，PN≥1.25MPa | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 24 | 橡胶圈 | DN200 | 个 | 212.00 |  |  |  |
| 25 | 橡胶圈 | DN300 | 个 | 196.00 |  |  |  |
| 26 | 橡胶圈 | DN500 | 个 | 47.00 |  |  |  |
| 27 | 橡胶圈 | DN400 | 个 | 55.00 |  |  |  |
| 28 | 回扩器 | DN350 | 只 | 37.00 |  |  |  |
| 29 | 回扩器 | DN450 | 只 | 30.00 |  |  |  |
| 30 | 回扩器 | DN600 | 只 | 11.00 |  |  |  |
| 31 | 回扩器 | DN700 | 只 | 13.00 |  |  |  |
| 32 | 60°PE弯头 | DN300 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 33 | 45°PE弯头 | DN300 | 个 | 12.00 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格或 型号 | 单位 | 需求 数量 | 不含增值税单价（元） | 不含增值税金额（元） | 备注 |
| 34 | 排泥闸阀（球墨铸铁） | DN150 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 35 | CARX复合式排气阀（球墨铸铁） | DN80 PN=1.0MPa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 36 | 手动蝶阀（球墨铸铁） | DN300 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 37 | 法兰套筒伸缩器(球墨铸铁) | DN75 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 38 | 法兰套筒伸缩器(球墨铸铁) | DN300 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 39 | 钢板平焊法兰 | DN300 | 副 | 12.00 |  |  |  |
| 40 | 钢板平焊法兰 | DN75 | 副 | 4.00 |  |  |  |
| 41 | 球墨铸铁井盖D400 | 800×800 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 42 | 球墨铸铁井盖连座（含配套防坠网） | φ700 | 套 | 193.00 |  |  |  |
| 43 | 球墨铸铁井盖连座（含配套防坠网） | φ800 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 44 | 铸铁平篦（球墨铸铁重型） | 680*380 | 套 | 32.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税（ %） |  |  |  |  |  |  |  |
| 含增值税合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）人民币： |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上报为含税价格，税率为 %，开具增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中所列“需求数量”为暂定数量，实际供应数量以项目部施工需求为准，当实际供应数量不足需求表中数量时，乙方不得以需求不足向甲方进行索偿。

2、合同综合单价为材料运至施工现场的交货综合单价，由出厂价（不含税）、运杂费组成，包含了乙方拟获得的利润及存在的风险和各项税金；本合同清单综合单价和不含增值税总价包括：管理费、利润、除增值税以外的一切税费（包括但不限于为实施本合同应缴纳的企业所得税、个人所得税、印花税、资源税 、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、堤围防护费等）。

四、结算、支付及发票提供

1、（1）甲方对乙方每月完成的供应量进行计量结算，结算的数量以甲方确认的结算表的数量作为结算依据。双方结算前，对双方签收确认的送货单进行对账，核实并确认每期结算数量后进行结算；每月材料对账根据甲乙双方材料验收人员签字的单据进行汇总，对账汇总表由甲乙双方加盖公章及签名确认。甲方签名确认为项目经理，非上述人员签字盖章的，甲方不予认可。最终结算以双方签名加盖公章的汇总表为准。

（2）材料预付款：

（3）预付款扣回：

2、本合同执行乙方先供货，甲方后付款的方式。

3、本合同以“结算月”为结算期进行结算，即：以上月    日至本月    日为一个结算周期；

4、结算与支付：甲乙双方根据双方核对确认的每个结算期内的材料签收单数量，以及计算的货款金额进行结算。乙方提供材料验收合格无质量问题时，甲乙双方及时办理供应管材及零星配件的最终结算，确定供应的总货款。

（1）乙方应于每个结算期满前五日内向甲方发出材料结算表，甲方对材料结算表中所载数量及金额进行确认，并将其中两份原件交还乙方。若对材料结算表中的数量、金额存在争议，甲方应在乙方发出材料结算表五日内以书面形式提出，否则视作认可，对有争议部分，双方本着实事求是的原则协商解决，但不影响无争议的结算确认及款项支付。

（2）

5、无论本合同其他条款约定的甲方向乙方支付货款的期限是否届满，甲方在收到业主支付的工程款无义务向乙方垫付相应部分货款。

6、本合同涉及的所有计量支付、暂扣款项支付均由甲方支付到乙方在合同约定的银行账户，无特殊情况下，甲方不接受乙方提供的任何第三方收款银行账户或委托收款；乙方同意甲方根据管理需要选择银行转账、支票或供应链金融等方式支付计量款项。

本合同价的   %款项支付将选择供应链金融支付方式，乙方应根据该支付方式建立有效支付通道（包括但不限于在甲方指定银行开立结算账户、出具供应链金融有关文书等），甲方承担该支付方式产生的利息费用。

7、发票的提供

乙方应在每期结算确认后，在甲方资金支付前，根据合同内容和结算书内容向甲方出具相应增值税发票。以上条件不满足时，乙方不得向甲方申请支付款项，甲方有权停止支付且由乙方自身承担资金风险。

乙方向甲方开具发票的金额（价税合计）需严格依据“累计确认结算量与资金支付量孰高原则”。

发票票面记载信息需符合“三流一致”原则，包括：①销售方信息需与货物或应税劳务、服务实际提供单位（即乙方）一致，并与实际收款人（即乙方）一致；②货物或应税劳务、服务名称等需与实际业务内容一致。③税率、税额信息与本合同单列的增值税税率、税额一致。④发票类别（增值税专用发票或普通发票）与本项目的计税方法（一般计税方法或简易计税方法）匹配。

8、发票提供的责任

乙方应对提供的发票真实性负责。甲方对乙方实行“一票否决制”，即：如乙方提供非法发票，甲方将不再与乙方进行任何其他合作。乙方提供非法发票，包括以下几种情形：乙方非有意提供假发票，经甲方提醒仍提供假发票的；乙方有意提供假发票的。如因乙方提供非法发票，甲方未及时识别，导致甲方利益受损的，全部损失由乙方承担。

乙方提供的发票被税务机关通知存在失联状况、异常状况、虚开发票、进项转出等情况的，按以下三项同时处理：1、对应进项税额立即转出，并赔偿相应税款；2、成本全额转出，相应款项已支付的，需全额追回或扣留相同金额款项；未支付的，不再予以支付；3、赔偿相应进项税额3倍的违约金。

五、材料的检测与验收

1、乙方所提供的材料的质量必须满足甲方现场施工的设计要求和施工要求，并提供出厂质保书或厂家检验报告。出厂的检验报告单3天结果5天内补送，28天结果32天内补送；不合格品不得用于甲方项目工程，不合格材料的检验费由乙方承担。

2、材料的现场验收应由运输车辆司机或乙方所派的指定人员       ，身份证号：             ，联系电话：         、甲方的专职材料员         共同参与。验收时，验收人员应对每批材料送货单、出厂证明文件等资料进行核对，核实到货数量，并作相应记录，如发现情况异常，验收人员有权拒绝卸货，因此造成的损失由乙方负责。材料验收合格后由验收人员在材料签收单上签名确认，但该确认不能免除乙方应承担的质量责任。

3、甲方指定收货人：       ，身份证号：           ，联系电话：   ；甲方收货联系人仅有权对乙方送货单中的数量予以确认，无权对货物价款以及最终结算单进行确认。

乙方发货联系人：       ，身份证号：           ，联系电话：       ；乙方须将货物运至交货地点交甲方联系人签收确认方为有效。非本合同约定甲方联系人签收的送货单，视为甲方未收到相应货物，对甲方不具有效力。

甲乙各自委派的材料验收人员，双方应以书面形式通知对方，如果一方验收人员发生变更时，双方应及时用书面形式通知对方作相应的更改。

4、材料进场后，甲方按有关规范抽检，检验费用由甲方负责。若出现质量争议，应以       有相关检测资质的第三方机构检测的报告为最终结果（但该结果不能免除乙方所应承担的材料质量责任）。如果鉴定为不合格，质检费用由乙方负责，乙方负责将不合格材料运走并及时补送材料。

5、材料的数量确认以双方共同签认数量计量结果。

六、供应与运输

1、乙方根据甲方的需求，负责甲方指定的                    管材及零星配件的运输与供应，并负责运输过程中的一切手续、费用及货物在途的一切风险。

2、乙方应负责提供货物运至合同规定的交货地点所要求的包装或防护，该包装或防护应足以防止货物在交货前发生损坏或变质。如有发生损坏或变质，甲方保留向乙方追偿的权利。

3、乙方采取有效措施确保材料运达甲方项目过程中的安全、注意环境保护，若运输过程中发生交通事故、安全事故、污染环境等事件，由乙方自己负责，甲方不承担任何责任。

七、违约责任

1、乙方供应的材料质量未符合本合同有关要求的，造成甲方工期延误的，每延误一日，乙方应按合同暂定金额每日万分之五向甲方支付违约金，违约金不足以弥补工期延误对甲方所造成经济损失的，甲方有权按照实际损失向乙方追偿。

2、甲方根据施工进度向乙方提供需求计划，在计划未进行变更的前提下，如乙方无故未能依时足额供货的，则从逾期第一天起，每逾期一天则按该批次材料货款万分之五的标准向甲方支付违约金，直到送货完毕为止。逾期供货超过15日的，甲方有权解除合同并要求乙方支付当次材料货款的10%作为违约金；甲方选择继续履行合同的，乙方仍须支付逾期供货违约金。（不可抗力因素造成未能按时交货的除外。）。

3、当乙方的供货能力不能满足甲方计划材料用量时，为避免延误工期，甲方有权增加新供应商供料，由此产生的差价损失由乙方承担。

4、如因乙方原因导致工程工期延误，由此造成甲方经济损失的，由乙方承担。

5、如乙方出现本款第1、2、3、4项行为的，视为违约，甲方有权单方解除合同，解除合同通知自送达至乙方时生效，本合同解除。

6、乙方因本合同产生的包括但不限于给甲方造成的损失、违约金、处罚款等款项，甲方有权在应付款项中优先扣减，仍不能弥补甲方损失的，甲方有权向乙方进行追偿。

7、甲方不对乙方供应材料的商标、专利等知识产权是否侵犯第三方权利负责。对于因乙方材料导致的知识产权或违法行为，甲方有权单方以书面通知解除本合同，并不承担任何违约责任，由乙方负责与第三方交涉、参加诉讼进行抗辩，并承担由此引起的一切法律和经济上的责任。如造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

八、合同争议的解决

有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据法律规定以及本合同的约定友好协商解决，协商不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1、甲方不允许项目部人员擅自变更本合同以及以甲方或甲方项目部名义对外借款。甲方与乙方之间签订的任何合同、协议、补充合同、承诺书、确认单等均以甲方委派项目经理签字并加盖公司公章或公司合同专用章确认（除送货单、对账单、结算单允许盖项目部公章外），除此之外，加盖任何项目部印章、技术资料专用章、项目部财务章或项目部人员签名均对甲方不具有效力。乙方应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限，对于相关无权代理人签署的文件，乙方应及时提交甲方追认，甲方未盖章追认的，对甲方不产生效力。乙方与甲方项目部人员相互串通虚构发货单或结算单的，应向甲方支付虚构金额2倍的违约金。

2、乙方已按甲方需求，将合同货物全部合格地交给甲方，并完成本项目的需求供应，甲方根据乙方材料供应量已全额向乙方支付全部材料货款，双方均已履行完毕本合同义务时，合同终止。

3、乙方报价文件所涉及的内容和承诺的事项，将成为本合同的有效组织部分；合同如有未尽事宜，双方共同协商解决，甲乙双方另立补充协议予以完善。

4、就本合同有关事项，任何一方按照下列地址送达、寄送通知等法律文件，即视为已经有效送达另一方。任务一方变更下列联系地址，应当及时书面通知另一方，另一方在收到联系地址变更的书面通知前，按照下列地址送达、寄送通知等法律文件，仍然视为有效送达。

甲方地址：

乙方地址：

5、本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，具有同等的法律效力；

6、本合同在双方签字盖章后生效，双方履行完毕合同中全部责任后自然终止。

（本行以下无正文）

| 甲方：(盖章) 法定代表人: 或委托代理人： 签订时间： | 乙方：（盖章） 法定代表人: 或委托代理人： 签订时间： |
| --- | --- |

# 第六部分  响应文件格式

惠东县水质提升工程项目（黄埠镇盐洲片区）

（编号05号）管材及零星配件

竞价文件

响应人：

法定代表人或其委托代理人：

编制日期：      年    月    日

一、报价函格式

- 1：根据竞价文件的“第三部分 工程量清单”填写报价函

二、营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件