惠东县梁化镇乡村振兴示范带沿线

道路提升工程

（编号02号）工程沥青混合料

供应商竞价文件

广东路通达建设工程有限公司

惠州市天逸咨询有限公司

2023年5月18日

目   录

第一部分  采购公告

第二部分  参选人须知

第三部分  工程量清单

第四部分  评选方法

第五部分  合同主要条款

第一部分 采购公告

惠州市天逸咨询有限公司（以下简称‘采购代理机构’）受广东路通达建设工程有限公司（以下简称‘采购人’）的委托，诚邀国内合格参选人就惠东县梁化镇乡村振兴示范带沿线道路提升工程（编号02号）工程沥青混合料供应商(以下称“项目”或“本项目”)提交竞价申请文件：

一、采购方式：公开竞价

二、项目概况与采购内容

1、项目概况：

惠东县梁化镇乡村振兴示范带沿线道路提升工程项目位于梁化镇内，共涉及10条道路，改造路线共长16.465公里。本项目为旧路面加铺沥青改造项目，采用四级公路技术标准，设计速度20-30km/h,路基宽度4.5-13.0m,全线路面沥青罩面设计。

2、采购内容：

承包人现场施工所需的沥青混合料。

- 三、参选人资格要求

1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。

3、本次采购不接受联合体响应。

四、竞价文件的获取

1、本项目竞价文件、补遗书（补充、澄清、修改文件）以网上下载方式发放。如需图纸请自行联系本项目联系人获取。

2、澄清、补充、修改等更正补充公告请自行登录广东路通达建设工程有限公司门户网站进行下载，采购人不再另行通知。

五、响应文件的递交

1、采购人不统一组织工程现场踏勘和响应预备会,参选人视需要自行前往现场踏勘。

2、响应文件递交的截止时间2023年5月22日12:00。

3、响应文件递交方式：纸质响应文件采用现场递交或邮寄方式，递交（邮寄）地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼。

4、逾期送达或未密封将予以拒收。

六、发布公告的媒介

本次采购公告在广东路通达建设工程有限公司官网（http://www.gdltdjs.com）上发布。

七、联系方式：

1.采购人信息

名称：广东路通达建设工程有限公司

地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼

联系方式：0752-8115336

2.采购代理机构信息

名称：惠州市天逸咨询有限公司

地址：惠州市惠城区中海水岸城1期7-10商铺

联系方式：0752-3798001

附件：竞价文件

采购人：广东路通达建设工程有限公司

采购代理机构：惠州市天逸咨询有限公司

公告发布时间：2023年5月18日

第二部分 参选人须知

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：广东路通达建设工程有限公司 地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼 电话：0752-8115336 |
| 2 | 项目名称 | 惠东县梁化镇乡村振兴示范带沿线道路提升工程（编号02号）工程沥青混合料供应商 |
| 3 | 采购内容 | 承包人现场施工所需的沥青混合料 |
| 4 | 工期 | 2023年5月-工程结束 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 参选人 资格条件 | 1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。 3、本次采购不接受联合体响应。 |
| 7 | 是否接受 联合体 | □接受，但联合体所有成员不得超过2家。 ☑不接受 |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 ☑不组织 采购人不组织统一的现场踏勘。若为获取自己负责的有关编制响应文件的资料，参选人可自行安排踏勘，但现场踏勘的费用、交通、安全及其它相关问题，均由参选人自己承担和解决。 |
| 9 | 偏离 | ☑不允许 □允许 允许细微偏离，应当符合相关规定的偏离范围和幅度。 |
| 10 | 响应截止时间 | 2023年5月22日12:00 |
| 11 | 采购保证金 | 本项目不收取采购保证金 |
| 12 | 盖章 具体要求 | 响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，并按竞价文件明确规定的格式和要求盖章。 |
| 13 | 响应文件 份数 | 一式一份，密封提交。 |
| 14 | 装订要求 | 无 |
| 15 | 封套上写明 | 采购人名称：广东路通达建设工程有限公司 送达响应文件地址： 惠州市惠东县惠东大道1212号4楼 参选人名称： 参选人地址： 响应项目名称： 响应文件 在 年 月 日 时 分（即开启时间）前不得开启 封口处须加盖参选人单位公章 |
| 16 | 递交响应文件地点 | 惠州市惠东县惠东大道1212号4楼 |
| 17 | 响应文件开启时间和地点 | 开启时间：同响应截止时间 开启地点：同递交响应文件地点 |
| 18 | 竞价程序 | （1）核对原件：无； （2）开启顺序：按参选人递交响应文件时间的顺序开启； （3）开启时，报价函中报价总价小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。 |
| 19 | 评选办法 | 详见第四部分 |
| 20 | 推荐中选候选人 | 推荐中选候选人的人数为1名。 |
| 21 | 中选通知 | 采购人将竞价结果在广东路通达建设工程有限公司官网（http://www.gdltdjs.com）公示3天，公示无异议后以书面形式向中选人发出中选通知书。 |
| 22 | 履约担保 | / |
| 23 | 质量担保 | / |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 24 | 废选条款 | 1、参选人必须同时满足本表格第6项“参选人资格条件”所列的全部条件，否则废选； 2、参选人必须在约定的时间内，将响应文件递交到指定地点，否则废选： |
| 25 | 最高限价 | 本工程不设置最高限价 |
| 26 | 重新竞价 | 有下列情形之一的，采购人将重新竞价： （1）响应截止时间止，参选人少于3个的； （2）采购代理机构审查后否决所有响应文件的； （3）中选人无正当理由拒签合同的，或者中选人放弃中选或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，中选人不符合中选条件的； （4）法律规定的其他情形。 |
| 27 | 其他 | 本竞价文件的解释权归广东路通达建设工程有限公司、惠州市天逸咨询有限公司。 |

附表一：

响应文件开启记录表

项目名称：惠东县梁化镇乡村振兴示范带沿线道路提升工程（编号02号）工程沥青混合料供应商

| 序号 | 参选人 | 送达情况 | 密封情况 | 响应报价 (元） | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 最高响应限价 |  |  |  | 元 |  |  |

宣读人：                            记录人：                     年   月   日

监督人：

附表二：

中选通知书

（中选人名称）：

你方于         （响应截止日期前）所递交的         （项目名称）响应文件已被我方接受，被确定为中选人。

中选金额：      元。

工期：                 。

请你方在接到本通知书后的    日内到                    与采购人签订合同。

特此通知。

采购人：广东路通达建设工程有限公司

采购代理机构：惠州市天逸咨询有限公司

年        月        日

- 工程量清单

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 材料规格 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 桥梁段沥青混凝土 | 超薄磨耗层沥青混凝土 | t | 54.00 |  |  | 规格型号： 超薄磨耗层 |
| 2 | 一般路段沥青混凝土 | 细粒式SBS改性 沥青混凝土 | t | 7350.00 |  |  | 规格型号：SBSAC-13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分 评选办法

- 一、本次采购采用：

1、☑最低价成交法。

1)最低价成交法，是指响应文件满足竞价文件全部实质性要求，且报价最低的参选人为中选候选人的评标方法。

2)评选步骤：

①资格符合性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对参选人的响应文件进行资格符合性审查，以确定其是否满足竞价文件的实质性要求。未通过资格符合性审查的参选人，不进入价格评审。

③价格评审：评选结果按报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，中选候选人并列的，由采购人采取随机抽取方式确定中选人。

2、□综合评估法。具体标准如下：/

第五部分  合同主要条款

安全责任：

乙方及其人员在材料进退场及材料装卸时必须严格遵守甲方现场管理的各项安全纪律要求及国家相关部门的安全条款要求，做好安全防护措施。坚决杜绝发生人身损害及其他事故，乙方及其人员如在甲方工地现场或在其进退场途中发生包括但不限于人身损害或因其侵权导致他人权益受损的，一切责任由乙方自行承担所有责任，与甲方无关。