广东省惠州市惠东县城三联生活污水处理厂及蕉田至三联片区配套管网建设工程项目施工

（编号03号）工程水泥材料

供应商竞价文件

广东路通达建设工程有限公司

惠州市天逸咨询有限公司

2023年7月7日

目    录

第一部分  竞价公告

第二部分  参选人须知

第三部分  工程量清单

第四部分  评选方法

第五部分  合同主要条款

第一部分  竞价公告

惠州市天逸咨询有限公司（以下简称‘采购代理机构’）受广东路通达建设工程有限公司（以下简称‘采购人’）的委托，诚邀国内合格参选人就广东省惠州市惠东县城三联生活污水处理厂及蕉田至三联片区配套管网建设工程项目施工（编号03号）工程水泥材料供应商的采购(以下称“项目”或“本项目”)提交竞价申请文件：

一、采购方式：公开竞价

二、项目概况与采购内容

1、项目概况：

本项目新建污水处理厂及污水厂配套管网工程、雨水工程，其中拟新建污水处理厂1座，总设计处理规模40000 立方/天，近期设计处理规模 20000 立方/天，远期新增 20000立方/天；拟新建污水厂配套污水管网 DN300～1000 管径约28.9公里，拟改造现状 DN400～500 管径合流管为污水管约 2.5 公里；拟新建雨水主管网DN500～600 管径约0.7公里，拟改造现状DN600～1500 管径合流管为雨水管 6.3 公里。由广东路通达建设工程有限公司负责项目施工任务。

2、采购内容：

承包人现场施工所需的水泥材料。

三、参选人资格要求

1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。

3、本次采购不接受联合体响应。

四、竞价文件的获取

1、本项目采购文件、补遗书（补充、澄清、修改文件）以网上下载方式发放。如需图纸请自行联系本项目联系人获取。

2、澄清、补充、修改等更正补充公告请自行登录广东路通达建设工程有限公司门户网站进行下载，采购人不再另行通知。

五、响应文件的递交

1、采购人不统一组织工程现场踏勘和响应预备会,响应人视需要自行前往现场踏勘。

2、响应文件递交的截止时间2023年7月12日12:00

3、响应文件递交方式：纸质响应文件采用现场递交或邮寄方式，递交（邮寄）地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼

4、逾期送达或未密封将予以拒收。

六、发布公告的媒介

本次采购公告在广东路通达建设工程有限公司官网（http://www.gdltdjs.com）上发布

七、联系方式：

1.采购人信息

名称：广东路通达建设工程有限公司

地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼

联系方式：0752-8115336

2.采购代理机构信息

名称：惠州市天逸咨询有限公司

地址：惠州市惠城区中海水岸城1期7-10商铺

联系方式：0752-3798001

采购人：广东路通达建设工程有限公司

采购代理机构：惠州市天逸咨询有限公司

公告发布时间：2023年7月7日

第二部分  参选人须知

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：广东路通达建设工程有限公司 地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼 电话：0752-8115336 |
| 2 | 项目名称 | 广东省惠州市惠东县城三联生活污水处理厂及蕉田至三联片区配套管网建设工程项目施工（编号03号）工程水泥材料供应商 |
| 3 | 采购内容 | 承包人在现场施工需要的水泥材料 |
| 4 | 工期 | 2023年7月-工程结束 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 参选人 资格条件 | 1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。 3、本次采购不接受联合体响应 |
| 7 | 是否接受 联合体 | □接受，但联合体所有成员不得超过2家。 ☑不接受 |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 ☑不组织 采购人不组织统一的现场踏勘。若为获取自己负责的有关编制响应文件的资料，响应人可自行安排踏勘，但现场踏勘的费用、交通、安全及其它相关问题，均由响应人自己承担和解决。 |
| 9 | 偏离 | ☑不允许 □允许 允许细微偏离，应当符合相关规定的偏离范围和幅度。 |
| 10 | 响应截止时间 | 2023年7月12日12:00 |
| 11 | 采购保证金 | 本项目不收取采购保证金 |
| 12 | 盖章 具体要求 | 响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，并按竞价文件明确规定要求盖章。 |
| 13 | 响应文件 份数 | 一式一份，密封提交。 |
| 14 | 装订要求 | 无 |
| 15 | 封套上写明 | 采购人名称：广东路通达建设工程有限公司 送达响应文件地址： 惠州市惠东县惠东大道1212号4楼 响应人名称： 响应人地址： 响应项目名称： 响应文件 在 年 月 日 时 分（即开启时间）前不得开启 封口处须加盖响应人单位公章 |
| 16 | 递交响应文件地点 | 惠州市惠东县惠东大道1212号4楼 |
| 17 | 响应文件开启时间和地点 | 开启时间：同响应截止时间 开启地点：同递交响应文件地点 |
| 18 | 竞价程序 | （1）核对原件：无； （2）开启顺序：按参选人递交响应文件时间的顺序开启； （3）开启时，报价函中报价总价小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。 |
| 19 | 评选办法 | 详见第四部分 |
| 20 | 推荐中选候选人 | 推荐中选候选人的人数为1名。 |
| 21 | 中选通知 | 采购人将竞价结果在广东路通达建设工程有限公司官网（http://www.gdltdjs.com）公示3天，公示无异议后以书面形式向中选人发出中选通知书。 |
| 22 | 履约担保 | / |
| 23 | 质量担保 | / |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 24 | 废选条款 | 1、参选人必须同时满足本表格第6项“参选人资格条件”所列的全部条件，否则废选； 2、参选人必须在约定的时间内，将响应文件递交到指定地点，否则废选： |
| 25 | 最高限价 | 本工程不设置最高限价 |
| 26 | 重新竞价 | 有下列情形之一的，采购人将重新竞价： （1）响应截止时间止，参选人少于3个的； （2）采购代理机构审查后否决所有响应文件的； （3）中选人无正当理由拒签合同的，或者中选人放弃中选或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，中选人不符合中选条件的； （4）法律规定的其他情形。 |
| 27 | 其他 | 本竞价文件的解释权归广东路通达建设工程有限公司、惠州市天逸咨询有限公司。 |

附表一：

响应文件开启记录表

项目名称：广东省惠州市惠东县城三联生活污水处理厂及蕉田至三联片区配套管网建设工程项目施工（编号03号）工程水泥材料供应商

| 序号 | 响应人 | 送达情况 | 密封情况 | 响应报价(元） | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 最高响应限价 |  |  |  | 元 |  |  |

宣读人：                   记录人：                    年   月   日

监督人：

附表二：

中选通知书

（中选人名称）：

你方于         （响应截止日期前）所递交的         工程         响应文件已被我方接受，被确定为中选人。

中选金额：      元。

工期时间：                 。

请你方在接到本通知书后的    日内到                    与采购人签订合同。

特此通知。

采购人：广东路通达建设工程有限公司

采购代理机构：惠州市天逸咨询有限公司

年        月        日

- 工程量清单

- 采购方：广东路通达建设工程有限公司

- 使用项目：广东省惠州市惠东县城三联生活污水处理厂及蕉田至三联片区配套管网建设工程项目施工

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 总数量 | 不含税单价（元） | 不含税总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 复合硅酸盐水泥 P.C 42.5 袋装 | t | 10523 |  |  |  |
|  | 不含税合计（元）： |  |  |  |  |  |  |
|  | 增税税税率13%，税金（元)： |  |  |  |  |  |  |
|  | 含税金额合计（元)： |  |  |  |  |  |  |

- 备注：以上报价包运费

- 报价单位：

- 报价日期：

- 第四部分、评选办法

- 一、本次采购采用：

1、☑最低价成交法。

2、□综合评估法。具体标准如下：

第五部分  合同主要条款

一、合同标的：

袋装水泥约10523吨，具体数量以实际发生数量为准。

二、水泥的技术要求：

1、满足GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》标准；

2、满足项目的设计、施工规范要求；

3、质量标准符合国家标准GB175-2007 GB/T 21372-2008;

4、说明：水泥初凝时间、水泥终凝时间根据不同类型项目的施工要求进行约定，并满足，广东省惠州市惠东县城三联生活污水处理厂及蕉田至三联片区配套管网建设工程项目的施工要求，具体以项目的设计图纸要求为准。